## matériel divers
Matériel pour 2 salles et labo | Quantité indicative
AGITATEUR EN VERRE | 30
AGITATEUR MAGNETIQUE | 25
AIGUILLE DROITE | 24
AIGUILLE LANCÉOLÉE | 24
ALIMENTATION POUR ELECTROPHORESE | 6
aquarium pour elevage avec eclairage | 1
aquarium pour TP individuels | 12
BAGUETTE AIMANTE | 2
BAIN MARIE THERMOSTATÉ | 12
Balance de précision labo portée 1500 GR précision 0,01 GR | 1
BALANCE ELECTRONIQUE PORTEE 500GR PRECISION 0,1GR | 6
BALLON FOND PLAT 250 ML | 30
BALLON FOND PLAT 500 ML | 2
Bec electrique microbiologie | 12
BECHER FORME BASSE, VB, 100ML | 30
BECHER FORME BASSE, VB, 250ML | 15
BECHER FORME BASSE, VB, 600ML | 15
BECHER PROPYLENE 1 L | 2
BECHER, VB, 25ML | 2
BECHER, VB, 50ML | 30
BIDON 5 L AVEC ROBINET | 2
BIDON RESISTANT POLYETHYLENE HAUTE DENSITE 10 L | 3
Boite de 100 lames 76x26x1,1 porte objet | 5
BOITE DE PETRI 100 MM en plastique | 300
Boite de petri100 MM en verre | 100
Boites de 100 lames 20x20 couvre objet | 10
BOUCHON N° 1 SANS TROU | 15
BOUCHON N° 10 AVEC 1 TROU | 15
BOUCHON N° 10 AVEC 2 TROUS | 15
BOUCHON N° 10 SANS TROU | 15
BOUCHON N° 2 SANS TROU | 15
BOUCHON N° 3 AVEC 1 TROU | 15
BOUCHON SANS TROU POUR TUBES A ESSAIS | 10
BOUSSOLE | 12
CAMERA SUR FLEXIBLE | 2
CAPSULE VB FOND PLAT A BEC 50 ML | 12
CARTE PLANISPHÈRE | 2
CELLULE DE MALASSEZ | 12
CENTRIFUGEUSE ELECTRIQUE EQUIPE DE 10 TUBES | 1
CHRONOMETRE ELECTRONIQUE | 12
Coffret rangement bois lame de géologie 50 lames | 6
Coffret rangement lame inclusion 12 lames | 10
Coffret rangement lame porte objet 12 lames | 10
Coffret rangement lame porte objet bois x50 | 5
COMPTE GOUTTE STÉRILE EN PLASTIQUE 1ml | 30
COUPE TUBE A MOLETTE | 1
COUPELLE EN VERRE BOROSILICATE DIAMETRE 40MM | 12
COURANT OCEANIQUE - MAQUETTE | 1
COUVERTURE ANTI-FEU | 3
CRISTALLISOIR 0.5 L - VERRE TYPE PYREX | 200
CRISTALLISOIR 1 L – VERRE TYPE PYREX | 60
Cristallisoir 1L pyrex | 10
CRISTALLISOIR 2 L – VERRE TYPE PYREX | 10
CRISTALLISOIR 5 L - VERRE ORDINAIRE | 2
CUVE A ELECTROPHORESE SUR GEL | 2
CUVE POUR SPECTROPHOTOMETRE | 10
CUVETTE A DISSECTION | 24
DISTILLATEUR 4L / HEURE | 1
EGOUTTOIR DE PAILLASSE | 2
EGOUTTOIR VERRERIE | 1
ELEVATEUR A CROISILLONS 150x150 | 2
Enceinte UV | 1
Ensemble de matériel pour chromato | 1
ENSEMBLE ELECTROPHORESE DE L'ADN | 6
ENTONNOIR 250 ML PP | 10
ENTONNOIR 250 ML PP | 1
ENTONNOIR 60 ML PP | 15
EPROUVETTE GRADUEE A BEC 500 ML PP | 20
EPROUVETTE GRADUEE TPX 10 ML | 15
EPROUVETTE GRADUEE TPX 25 ML | 15
EPROUVETTE GRADUEE VB 100 ML | 15
EPROUVETTE GRADUEE VB 50ML | 15
eprouvettes graduées 1000mL - plastique | 10
ERLENMEYER COL ETROIT 50ML, VB | 25
ERLENMEYER COL ETROIT TYPE PYREX 100ML | 25
ETUVE SECHE PETIT VOLUME | 1
Fer a souder | 1
FIOLE JAUGEE 1 T 1000ML + BOUCHON PTFE - CLASSE B | 1
Fiole jaugee 1 trait 1L + bouchon PTFE classe B | 2
FLACON 1L VERRE BLANC AVEC CAPUCHON A VIS | 5
FLACON 1L VERRE BRUN AVEC CAPUCHON A VIS | 5
FLACON 250ML VERRE BLANC | 20
FLACON COL ETROIT 125 ML VER.JAUNE | 250
FLACON COL ETROIT 250 ML VER.JAUNE | 250
FLACON COMPTE-GOUTTES | 12
FLACON COMPTE-GOUTTES 60 ML ENVIRON - POLYETHYLENE | 60
FLACON COMPTE-GOUTTES 60 ML ENVIRON - VERRE TEINTE | 60
GANTS ANTI CHALEUR | 3
GANTS EN LATEX A USAGE UNIQUE TAILLE 7 – BOITE DE 100 | 2
GANTS EN LATEX A USAGE UNIQUE TAILLE 8 – BOITE DE 100 | 5
GANTS EN LATEX A USAGE UNIQUE TAILLE 9 – BOITE DE 100 | 5
GLOBE TERRESTRE | 12
GOUPILLON POUR BALLONS | 12
GOUPILLON POUR TUBES | 12
Huile a immersion | 6
Lames a double concavite | 2
LAMPE UV | 1
LAMPES POUR OBSERVATION ET DISSECTION AVEC UNE AMPOULE LED | 24
Lot de 10 cuves pour chromato | 3
Lot de 10 fils pour ensemencer | 3
Lot de 10 tubes creux 3x6mm | 1
Lot de 10 tubes creux 4x7mm | 1
Lot de 10 tubes creux 5x8mm | 1
Lot de 100 micros-tubes type eppendorf 1,5mL | 4 | 4 couleurs
Lot de 2 porte fils et manche | 12
Lot de 6 lames a concavite | 12
Lot de boite de petri polystyrene 90mm | 10
LOUPE A MAIN X10 | 12
LUNETTE DE PROTECTION | 50
Lunettes stéréoscopiques pour téléphone | 24 | Type Homido mini lunettes RV
LUXMETRE 0 A 20 000 LUX | 12
MICROPIPETTE 2-20µL | 6
MICROPIPETTE 20-200µL | 6
Microtome a main | 6
Miniserre | 1
MIXER | 1
Moelle de sureau | 6
MORTIER 100ML AVEC BEC VERSEUR | 24
NOIX DE SERRAGE - EN ALLIAGE LEGER - CAPACITE DE SERRAGE DIAM. 5 A 16 MM | 15
PAIRES DE CISEAUX DROITS FINS | 24
PAIRES DE CISEAUX DROITS FORTS | 24
PAPIER INDICATEUR DE PH 1-14 | 6
PAPIER JOSEPH (RAME DE 50 FEUILLES) | 1
PARAFILM | 1
PH-MÈTRE DE LABORATOIRE | 1
PILON DE PORCELAINE | 24
PINCE A BOUTS RONDS | 24
PINCE BOIS POUR BALLON | 1
PINCE BOIS POUR TUBES A ESSAIS | 25
PINCE FINE | 40
PIPETEUR A PISTON 0-10 ML | 15
PIPETEUR A PISTON 0-2 ML | 15
PIPETTE GRADUEE 1 ML | 50
PIPETTE GRADUEE 10 ML | 25
PIPETTE GRADUEE 2 ML | 25
PIPETTE GRADUEE 5 ML | 50
PISSETTE SIMPLE - 250 ML - POLYETHYLENE | 25
PLAQUE CHAUFFANTE ELECTRIQUE ORDINAIRE (LABORATOIRE) 220 V - A POSER SUR UN PLAN DE TRAVAIL | 1 | 1 - labo
PLAQUE DE COLORATION | 250
plaque de microtitration 9 puits | 24
POIRE A PIPETER UNIVERSELLE | 25
Pompe a air pour aquarium debit 801L/h | 1
Porte-carte avec 50 emplacements | 1
Portoir bois 2x6 tubes à essai | 24
RECIPIENT DE TRIS SELECTIFS (DECHETS ORGANIQUES - VERRE, PAPIER - PLASTIQUES) | 3
RINCE ŒIL | 3
SCALPELS | 30
SÈCHE-CHEVEUX | 12
SERINGUE 10 ML | 12
SERINGUE 1 ML | 24
SERINGUE 50 ml | 12
SERVANTE GRAND MODELE 2 NIVEAUX | 3
SERVANTE PETIT MODELE 2 NIVEAUX | 1
SOCLE AVEC TIGE | 15
SONDE CANNELÉE | 24
SOUCOUPE PORCELAINE | 50
SPATULE DOUBLE CUILLERE - ACIER INOXYDABLE - LONG. 125 MM | 24
SPECTROPHOTOMÈTRE A MAIN | 12
SPECTROPHOTOMÈTRE NUMERIQUE | 2
SUPPORT ACIER AVEC 4 NOIX ET 4 PINCES MACHOIRES | 12
Support de table tablette/téléphone portable | 12
SUPPORT POUR CUVES SPECTRO | 12
TABLEAU MAGNETIQUE | 1
Tami a pollens | 3
THERMOMETRE ELECTRONIQUE | 12
Thermoplongeur | 1
Tube à essai verre 16x160 mm | 500
TUBE A ESSAIS - VERRE BOROSILICATE - DIAM. 16 X 160MM | 300
TUBE FEUILLE ANGLAISE 6-9 MM EN 5 M | 1
TUBE FEUILLE ANGLAISE 8-12 MM EN 5 M | 1
TUBE PVC CRISTAL SOUPLE 8-11 MM EN 5M | 1
TURBULENT DROIT 25x6 MM | 5
TURBULENT DROIT 30x6 MM | 5
TURBULENT EN CROIX | 24
TUYAU SILICONE 5-8 MM EN 5M | 1
verres de montre 60 MM | 100

## EXAO
Matériel pour deux salles | Quantité indicative
CENTRALE D'ACQUISITION | 24
LOGICIEL D'ACQUISITION - VERSION ETABLISSEMENT | 1
FILTRES COLORES | 24
APPAREIL DE MESURE DE L'ENERGIE SOLAIRE | 24
APPAREIL DE MESURE DE LA TEMPERATURE | 24
APPAREIL DE MESURE OPTIQUE DU DIOXYGENE AIR/EAU - POUR CENTRALE D'ACQUISITION | 24
APPAREIL DE MESURE DU SON - POUR CENTRALE D'ACQUISITION | 24
APPAREIL DE MESURE ELECTROPHYSIOLOGIQUE | 12
APPAREIL DE MESURE EN ELECTROCARDIOGRAMME | 12
ELECTRODE ECG | 12
PPAREIL DE MESURE ELECTROPHYSIOLOGIQUE - POUR CENTRALE D'ACQUISITION | 12
APPAREIL DE MESURE DES ONDES SISMIQUES - POUR CENTRALE D'ACQUISITION | 12
PPAREIL DE MESURE DU DIOXYDE DE CARBONNE AIR/EAU - POUR CENTRALE D'ACQUISITION | 12
APPAREIL DE MESURE EN BIOLOGIE CELLULAIRE ENZYMOLOGIQUE ET PHOTOSYNTHESE | 24
BLOC ALIMENTATION 12 V | 24
CLAP SONORE | 12
MARTEAU REFLEXE - POUR CENTRALE D'ACQUISITION | 12
Luxmètre ExAO | 12
Bioréacteurs | 12
Appareil de mesure de l'éthanol | 12
ordinateurs | 12
vidéoprojecteur de qualité pour les projections des caméras sur microscopes… | 1 par salle

## micro-optique
Matériel pour deux salles | Quantité indicative
Microscope monoculaire polarisant | 24
Microscope polarisant trinoculaire | 1
LOUPE BINOCULAIRE 20x ET 40x AVEC ECLAIRAGE INCORPORE | 24
Microscope monoculaire LED | 24
Microscope trinoculaire munis d’un dispositif d’un couplage avec la video | 1
Camera video adaptable sur microscopes 1,2MP | 24
Adaptateur microscope pour camera | 24

## géologie
Matériel géologique | Quantité indicative
Barres roches basalte/gabbro/granite/grès/péridotite/calcaire/ | 3 de chaque
Carte geologique de France et des marges continentales | 1
Carte mondiale des fond océaniques | 2
Carte géologique mondiale | 2
Carte de France au millionième | 12
Kit de 5 ammonites d’etages | 1
Lot de 10 echantillons de granodiorite ou diorite | 2
Lot de 10 echantillons de metagabbro a glaucophane type queyras | 2
Lot de 10 echantillons de metagabbro a hornblende type chenaillet | 2
Lot de 10 echantillons de péridotite | 2
Lot de 10 echantillons de rhyolite | 2
Lot de 10 echantillons d’eclogite a grenats et jadeite | 2
Lot de 10 echantillons d’andesite | 2
Lot de 10 echantillons de basalte a olivine | 2
Lot de 10 echantillons de gabbro | 2
Lot de 10 echantillons de gneiss | 2
Lot de 10 echantillons de granite | 2
Lot de 10 echantillons de granite altéré et arène granitique | 2
Lot de 10 echantillons de micaschiste | 2
Lot de 10 echantillon de migmatite | 2
Lot de 10 echantillon de microfossiles danien et maastrichien | 2
Moulage vegetaux carbonifere | 1
Roche polie eglogite | 1
Roche polie gneiss | 1
Roche polie granite | 1
Roche polie metagabbro a glaucophane | 1
Roche polie metagabbro a hornblende | 1
Lame de migmatite | 12
Lame mince de gneiss à sillimanite | 12
Lames minces de roches pour la géologie : andésite | 12
Lames minces de roches pour la géologie : eclogite a grenats et jadéite | 12
Lames minces de roches pour la géologie : basalte à olivine | 12
Lames minces de roches pour la géologie : diorite | 12
Lames minces de roches pour la géologie : gabbro | 12
Lames minces de roches pour la géologie : granite | 12
Lames minces de roches pour la géologie : metagabbro a glaucophane type queyras | 12
Lames minces de roches pour la géologie : metagabbro a hornblende type chenaillet | 12
Lames minces de roches pour la géologie : péridotite | 12
Lames minces de roches pour la géologie : rhyolite | 12
Lames mince de roche pour la géologie : lames minces du danien | 6
Lames mince de roche pour la géologie : lames minces du maastrichien | 6
modèle plis failles élèves (tectodidact) | 12
modèle plifaille démonstration "mousse" | 1
modèle zone d'ombre | 12
laser mesure points anthopométriques crânes | 12
carte géologique régionale | 10
carte géologique locale (selon établissement) | 1

## biologie
Matériel biologique | Quantité indicative
Préparation microscopique coupe de pancréas homme sain | 15
Préparation microscopique coupe de pancréas homme diabétique | 15
Préparation microscopique CT et CL mulscle strié | 15
Préparation microscopique de biologie : fibres nerveuses dissociees | 15
Préparation microscopique de biologie : préparation microscopique d’hématies falciformes | 15
Préparation microscopique de biologie : préparation microscopique d’hématies normales | 15
Préparation microscopique de biologie : préparation microscopiques de sang avec les différentes population leucocytaires | 6
Préparation microscopique de biologie : sang humain coloration giemsa | 15
Lame de fleur arabidopsis : plante thaliana : agamous | 12
echantillons arabidopsis inclusions plastiques | 12
Lame de fleur arabidopsis : plante thaliana : apetala | 12
Lame de fleur arabidopsis : plante thaliana : sauvage | 12
Préparation microscopique coupe transversale de moelle epiniere avec ganglion rachidien | 15
Préparation microscopique coupe transversale de nerf | 15
Préparation microscopique fibres nerveuses dissociées | 15
Préparation microscopique coupes testicules de criquet | 12
Préparation microscopique ct de racine | 12
Préparation microscopique ct de tige | 12
Préparation microscopique ct feuille d’iris | 6
Préparation microscopique ct feuille laurier rose | 6
Préparation microscopique ct ovaire avec corps jaune | 15
Préparation microscopique ct testicules individu stérile - cryptorchide | 15
Préparation microscopique ct tige bryone | 12
Préparation microscopique ct utérus phase folliculaire | 15
Préparation microscopique ct utérus phase lutéale | 15
Préparation microscopique de biologie : coupe testicules | 15
Préparation microscopique de biologie : coupe ovaire avec follicules de « de graaf » | 15
Préparation microscopique de biologie : mitoses racine | 15
Préparation de biologie : poils absorbants | 12
Préparation microscopique de feuille d’aloès | 6
Préparation microscopique de feuille d’oyat | 6
Préparation microscopique de sang humain septicemie | 12
Préparation microscopique feuille houx | 6
Préparation microscopique mue triton | 6
Préparation microscopique nodosite trefle | 6
Préparation microscopique racine avec mycorhizes | 6
Coffret palynologie | 2
Lot de 3 lames de microfaune du sol | 4
Préparation de population drosophiles entieres : genes independants | 12
Préparation de population drosophiles entieres : genes lies | 12
Modele ADN replication 12 paires de bases | 16
Modele immunoglobuline | 1
Préparation de pièces buccales insectes pollinisateurs + fleurs | 12
Préparation microscopique de glandes surrénales | 12
préparations microscopique cellules bucales | 15
préparations microscopique bactéries | 15
préparation microscopique alvéoles pulmonaires | 15
préparations microscopiques cancer col utérus | 15
kit contraception | 1

## squelettes
Matériel | Quantité indicative
Squelette humain -taille humaine réelle | 1
Squelette Grenouille | 1
Squelette oiseau | 1
Squelette serpent | 1
Squelette mammifère vertébré | 1
Squelette carpe | 1
Ecorché | 1
Ensemble demonstration preservatif masculin | 1
Modele anatomique coeur | 1
Modele anatomique oreille | 12
Bassin d’autralopithèque | 1
Bassin de chimpanzé | 1
Crâne cro magnon | 1
Crâne d’orang outang ou de gorille | 1
Crâne d’autralopithèque – anamensis | 1
Crâne d’autralopithèque – robustus | 1
Crâne de chimpanzé adulte | 1
Crâne d’un homme actuel | 1
Crâne d’un homo erectus | 1
Crâne d’un homo habilis | 1
Crâne d’un homo sapiens néanderthaliensis | 1
Crâne tautavel | 1
ARTICULATION DU genou | 1
ARTICULATION DU coude | 1

## Produits chimiques
Produit | Quantité indicative
Acide chlorhydrique (HCl) à diluer (1L) | 2
Acide éthanoïque (1 mol/L) 1L | 2
Agar-Agar poudre (100g) | 1
Ammoniaque (NH4 OH) à diluer (1L) | 2
Bleu de méthylène (25 g) | 1
Butanone (1L) | 1
Carbonate de sodium anhydre (250 g) | 1
Carmin (5 g) | 1
Carmin aluné en solution (250 mL) | 3
Chlorure de calcium (250 g) | 1
Chlorure de potassium (250 g) | 1
Chlorure de sodium (500g) | 1
Colorant Giemsa (60 mL) | 2
Colorant May-Grünwald (éosine bleu de méthylène) 500mL | 1
Colorants alimentaires (rouge, bleu, vert, jaune) | 1
Di-sodium hydrogénophosphate anhydre (500g) | 1
Electrolyte pour sonde CO2 | 4
Electrolyte pour sonde dioxygène (O2) | 4
Ethanol 95% dénaturé (1L) | 2
Fuchsine de Ziehl (1L) | 1
Huile à immersion/beaume du Canada (25 mL) | 6
Hydroxyde de calcium (500g) | 1
Hydroxyde de sodium (NaOH) à diluer (1L) | 2
Liquide de KNOP (1L) | 1
Lugol (1L) | 2
Méthanol (1L) | 1
Permanganate de potassium 0,2% (1L) | 1
Phloroglucine (50 mL) | 2
Potassium chlorure (250 g) | 1
Potassium dihydrogénophosphate (500 g) | 1
Potassium hexacyanoferrate III (50g) | 1
Rouge de crésol (5g) | 1
Rouge neutre (25g) | 1
Rouge Ponceau (250 mL) | 1
Rouge soudan (125mL) | 5
Sodium hydrogénocarbonate solution saturée (1 L) | 1
Solution étalonnage sonde CO2 | 4
Solution tampon pour électrophorèse protéines (250 mL) | 1
Solution zéro (lot de 2 ampoules) | 4
Sulfate de cuivre (CuSO4) anhydre (500g) | 2
Vert brillant 5% (30 mL) | 2
Vert de méthyle (5g) | 1
Glucose oxydase | 1
Invertase | 1
Pancréatine (50 g) | 1
Pepsine (50 g) | 1
Albumine d'œuf (250 g) | 1
Amidon soluble (1 kg) | 1
Glucose D anhydre (1kg) | 1
Glucose-1-Phosphate (5g) | 1
Maltose D (100g) | 1
Saccharose D en poucre (500 g) | 1

## Consommables divers
Description | Quantité indicative
Bandelettes test glucose (Bte 100) | 4
Cônes pour micropipettes (100-1000µL) en rack | 1
Cônes pour micropipettes (10-200µL) lot de 1000 | 1
Cônes pour mircopipettes (01-10µL) en rack | 1
Cônes pour mircopipettes (10-200µL) en rack | 1
Cuves pour spectrophotomètre UV-visible plasitque (lot de 100) | 1
Crayons pour marquage du verre (lot de 12) | 2
Electrode ECG (lot de 50) | 2
Enbouts bucaux (lot de 30) respiration | 4
Epingles à dissections (lot de 500) | 2
Feutres permanents (lot de 4) | 6
Filtre antibactérien (lot de 100) pour respiration | 1
lame à concavité (lot de 6) | 5
Lamelles couvre objets (boîtes de 100) | 15
Lames de numération Kova (lot de 10) | 4
Lames porte-objets (boîte de 100) | 10
Lames pour scalpels (lot de 100) | 1
Moelle de sureau (lot de 6) | 6
Papier à chromatographie (lot de feuilles) | 1
Papier d'essuyage en rouleau | 2
Papier filtre feuilles rectangulaires plates | 50
Papier filtre feuilles rond plissé diamètre 150 | 50
Papier pH (1 à 14) | 12
Parafilm en carton distributeur | 1
Pilon de rechange 150 mm | 5
Pipete Pasteur verre ordinaire (lot de 250) | 1
Pipettes Pasteur 1 mL (lot de 500) | 1
Sable de Fontainebleau (2,5kg) | 1
Tubes à centrifuger 15mL PP (lot de 50) | 2
Vernis à ongles (incolore) | 6